[image: image2.png]CAREL

Systems & Products Unit e

=





EVD & EEV НОВОСТИ





27.10.2009
[image: image1.png]



1) E7VC1ASZ00: выпущена новая серия E7V
Модельный ряд электронных ТРВ Carel пополнился новым типоразмером - E7V. Конструкция вентиля базируется на предыдущем типоразмере E6V, однако новый E7V может управлять установкой с холодопроизводительностью до 1750 кВт*, являясь, таким образом, самым мощным электронным ТРВ на рынке.
Артикул для заказа: 

E7VC1ASZ00 

ELECTRONIC EXPANSION VALVE E7V-C1 54-54 ODF.

* При стандартных условиях (степень открытия 80%): R407C, Тиспарения=4.4 °C, Тконденсации = 38°C, переохлаждение 1К
2) Программа подбора ExV selection 6.6: обновленная и дополненная версия
Мы рады сообщить о выходе новой версии программы подбора ТРВ “ExV selection”.

Основные отличия от предыдущей версии:
- добавлена модель ТРВ E7VC1ASZ00,
- добавлены 2 новых языка программного обеспечения – китайский и русский.
Программу подбора можно скачать на ksa.carel.com, по ссылке:

http://ksa.carel.com/carelksa/web/eng/download/download_dett.jsp?path_relativo=/50-parametric%20controller%20software/EEV_technology
Следует иметь в виду, что отдельная установка программы Labview Runtime Engine больше не требуется, поскольку она уже включена в новый инсталляционный файл.
3) Обновления программного обеспечения для EVD evolution доступны на ksa.carel.com
Драйверы EVD evolution, как одиночные, так и модели TWIN, а также их дисплеи, позволяют обновлять свое программное обеспечение (ПО). Для этого необходимо иметь на компьютере программное обеспечение VPM и конвертор USB-tLAN, артикул EVDCNV00E0.

Обновление ПО необходимо в следующих случаях:

- при использовании дисплеев, приобретенных давно (с необновленным ПО), с драйвером (одиночным), выпущенным недавно. В противном случае, такой дисплей будет не в состоянии отображать настроечные и рабочие параметры новых функций ПО;
- при использовании дисплеев, приобретенных давно (с необновленным ПО), с драйвером TWIN. В противном случае, такой дисплей будет не в состоянии отображать настроечные и рабочие параметры второго ТРВ, а также новые функции ПО;

- при использовании дисплеев, приобретенных давно (с необновленным ПО), и необходимости использования функций, включенных в новое ПО.
На ksa.carel.com создана специальная страница, на которой можно бесплатно скачать обновления ПО для драйверов и дисплеев: http://ksa.carel.com/carelksa/web/ita/download/download_dett.jsp?path_relativo=/50-parametric%20controller%20software/EEV_technology/fw%20EVD%20evo
4) Брошюра EVD evolution and ExV sistema: вышла обновленная версия
Обновления и дополнения касаются, в основном, следующих элементов:
- EVD evolution TWIN

- Новые функции EVD evolution (одиночный)

- Новый вентиль E7V
- Сравнение вентилей Carel с продукцией других производителей.
Указанные брошюры можно скачать с сайта www.carel.com, раздел LITERATURE. Соответствующие коды и описание документов приведены ниже:

	Код
	Описание
	Язык

	+302240520
	EVD evolution & EVD evolution twin 
	ITA

	+302240521
	EVD evolution & EVD evolution twin 
	ENG

	+302240530
	ExV sistema 
	ITA

	+302240531
	ExV sistema 
	ENG

	+302240532
	ExV sistema 
	FRE

	+302240533
	ExV sistema 
	GER

	+302240536
	ExV sistema 
	RUS

	+402200270
	Сравнительные таблицы между ТРВ Carel и другими
	ITA/ENG


5) Обновления технической документации на EVD evolution и вентили
Обновленную техническую документацию можно скачать с сайта www.carel.com, раздел LITERATURE. Соответствующие коды и описание документов приведены ниже:

	Код
	Описание
	Язык

	+050004150
	EVD Evolution/display instruction sheets
	ITA/ENG/CHI/RUS

	+050004151
	EVD Evolution/display instruction sheets
	ENG/GER/FRE/SPA/POR

	+050001220
	E4V instruction sheet
	ITA/ENG/FRE/GER/SPA

	+050001365
	E6V-E7V instruction sheet
	ITA/ENG/FRE/GER/SPA

	+0300005EN/FR/DE/ES/PT/RU/CH
	EVD evolution manual
	ENG/FRE/GER/SPA/POR/RUS/CHI


6) Вентили серии E4V**AST10: артикульные номера вентилей без смотрового стекла снимаются с производства

До настоящего времени вентили серии E4V выпускались в двух исполнениях – со смотровым стеклом и без него. Для выпуска различных исполнений вентилей требовались два различных конструктивных исполнения корпуса вентиля. После анализа продаж за последние годы стало очевидно, что за исключением одного заказчика, востребованными являются только вентили со смотровым стеклом. С целью уменьшения производственных затрат принято решение снять с производства следующие артикульные номера:
	Код 
	Описание

	E4V85AST10 
	Электронный ТРВ E4V-85 28-35ODF, без смотрового стекла

	E4V95AST10 
	Электронный ТРВ E4V-95 28-35ODF, без смотрового стекла

	E4V85ASU10 
	Электронный ТРВ E4V-85 35-42ODF, без смотрового стекла

	E4V95ASU10
	Электронный ТРВ E4V-95 35-42ODF, без смотрового стекла


Два артикульных номера E4V85AST10 и E4V95AST10 будут исключены из производственной программы при следующем обновлении каталога продукции.
7) EVBAT00200 and EVBAT00300 снимаются с производства
В сентябре 2009 года начались поставки новых модулей аккумуляторов EVBAT00400 и EVBAT00500. Они были разработаны для драйвера EVD evolution TWIN и совместимы с:

- EVD evolution TWIN

- EVD evolution

- EVD 400

Модели EVBAT00200 и EVBAT00300 являются совместимыми с теми же драйверами.

По сравнению с предыдущими версиями аккумуляторов, новые EVBAT00400/500 имеют следующие характеристики:

- аварийное реле состояния батареи
- встроенный отсек для предохранителя номиналом 2A
- единая 12-вольтовый аккумулятор (вместо 2 x 6В последовательно соединенных)

- отсутствуют проводные соединения между двумя последовательно соединенными аккумуляторами
- цена сохранена прежней
Учитывая сказанное, EVBAT00200 и EVBAT00300 снимаются с производств и их поставки прекращаются с февраля 2010 года.
8) EVD0000300 снимается с производства
Драйвер EVD 300 представляет собой исполнение с последовательным интерфейсом RS485 для реализации протокола CAREL, и используется при автономном применении. С появлением драйвера EVD evolution он может поставляться с последовательным интерфейсом RS485, поддерживающим либо протокол Modbus, либо CAREL (EVD0000E20 или EVD0000E50, соответственно).

Учитывая сказанное, EVD0000300 снимаются с производств и их поставки прекращаются с мая 2010 года.
Артикул EVD0000320 продолжает поставляться с предварительной конфигурацией для розничной торговли.
[image: image2.png]